建设项目基本情况

| 项目名称 | 清远中航石油有限公司阳山七拱加油站建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 清远中航石油有限公司阳山七拱加油站 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王祥红 |  |  | 联系人 | 王祥红 |  |
| 通讯地址 | 清远市新城凤翔大道丽晶豪庭B栋303 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0763-3369213 |  | 传真 | 0763-3368613 | 邮政编码 | 511515 |
| 建设地点 | 清远市阳山县七拱镇旧107国道旁 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | F5264 机动车燃料零售 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产日期 | 2015年2月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 根据市场定位和调研，为了满足市场的油品供应，清远中航石油有限公司阳山七拱加油站选址于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁建设清远中航石油有限公司阳山七拱加油站建设项目，主要从事汽油、柴油油品的经营销售。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规文件的要求，本项目须执行环境影响评价制度。现清远中航石油有限公司阳山七拱加油站委托广州市中绿环保有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设内容及规模 (1) 建设地点 本项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，地理位置为：N24°18'52.53"，E112°34'40.94"，地理位置见附图一。 (2) 建设规模 本项目总投资300万元，汽油总罐容为45m3，柴油总罐容为50m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)，本加油站为三级加油站。本项目共设汽油储油罐2个、柴油储油罐1个、双枪加油机4台。本项目站房属砖混结构，加油棚属网架结构，站房及加油棚的建筑面积为438.94m2，综合楼建筑面积约100m2。预计销售汽油300t/a，柴油300t/a，总计销售油品600t/a。主要设备及建筑（构）物分别见表1和表2。 表1 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 汽油储罐; 30m3; 座; 1; 埋地. 15m3; 座; 1; 埋地. 2; 柴油储罐; 50m3; 座; 1; 埋地. 3; 双枪加油机; /; 台; 4; /. 表2 主要建(构)物一览表 序号; 建(构)物名称; 结构形式; 占地面积(m2); 层数; 建筑面积(m2). 1; 站房及加油棚; 砖混、网架; 438.94; 1; 438.94. 2; 综合楼; 砖混; 100; 1; 100. 3; 罐区; /; 45; /. 4; 其他; /; 616.06; /; /. 5; 总计; /; 1200; /; 538.94. 3、公用配套工程 (1) 给排水 本项目用水包括员工生活用水和场地冲洗用水，用水接自市政给水管网。根据《广东省用水定额（试行）》，参照“机关事业单位”“无食堂”不住宿员工的生活用水按50L/d·人计，则职工办公用水为0.2t/d（73t/a），污水排放系数按0.8计，职工生活污水量为0.16t/d（58.4t/a）；根据业主提供资料及类比同类项目，场地冲洗频率约为1次/周，用水量约为0.3t/次，则本项目场地冲洗用水量为15.6t/a，污水排放系数按0.8计，排水量约为12.48t/a。生活污水经化粪池预处理，地面冲洗废水经隔油沉砂池预处理用于厂区内绿化，不外排。 (2) 供电 本项目供电由市政电网提供，年用电量约2万千瓦时，可满足本项目的用电需求。 4、劳动定员 本项目劳动定员4人，均不在项目内食宿，每天三班制，每班8小时，年工作日365天。 5、总平面布置 本加油站基本呈规整四边形，采用将站房置于加油棚后侧、加油场地面向道路的布局方式。站房位于加油站中侧，为加油站经营和管理场所，油罐区位于项目东北侧，远离公路等车流人流密集区域，加油站场地全部采用水泥硬化路面。加油站位于地中央平行于S114线。总体上来看，项目总体功能分区较好，提高了场地内的土地利用效率，形成了较为整洁的场地环境。该加油站总平面布置图见附图五，总图布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)有关要求。 6、产业政策符合性分析 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》中的鼓励、限制和淘汰类别，属于允许类，符合国家和地方相关产业政策；综上所述，从产业政策分析，本项目的建设是可行的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，地理位置见附图一。项目东侧为空地，南侧和西侧为114省道，北侧为宿舍和空地，与本项目最近居民楼（宿舍楼）距离灌区约22.4米。项目四置图见附图三，总平面布置图见附图五。 与本项目有关的主要污染源为周边居民产生的废水、废气、固废以及S114省道上来往车辆、加油来往车辆产生的噪声和汽车尾气。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境和社会环境概况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，地理位置为：N24°18'52.53"，E112°34'40.94"。项目处于S114省道附近，交通便利，项目周边以道路及居民为主。地理位置见附图一。 2、地质与地貌 阳山县位于广东省西北部，是珠江三角洲与内陆的结合。阳山地形复杂，除中部稍为低缓外，其余皆山峦起伏峻峭，山地面积占全县总面积90%，盆地冲积平原占10%，境内海拔差相当大，最低的青莲小北江沿岸海拔不到50米，最高峰石坑崆海拔1902.3米，是广东省最高峰，高低相差1850米。北部山峰多在海拔1000米以上，其中超过1500米山峰28座，随着高度的不同而形成不同的气候带。阳山地质结构属喀斯特石灰岩，境内石炭岩溶洞众多，大型岩洞有63个。 3、水文 七拱河：也称通儒水，发源于阳山县与怀集县交界的石洋楼山，上游在白莲区内称白莲水，在白莲洞的湖洞流入溶岩至牛鼻岩出口的潜流段，称为牛鼻岩地下河，牛鼻岩出口后称为七拱河，流经太平、新圩、杜步、水口镇的水口圩汇入连江。河流长61公里，流域面积845平方公里，河床平均坡降2.84‰。 4、气象与气候 阳山县所在地属典型的亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量充沛。夏季南太平洋气团控制本区，带来潮湿的空气，炎热多雨；冬季北西伯利亚大陆气团南侵，带来了寒冷的气团，至使该地区气候夏热冬凉明显区别。根据气象部门提供的统计资料，常年平均气温20℃，年降水量1843.5，年平均气压1005.7hPa，多年来平均风速1.6m/s。该地区夏季盛行东南风和西北风，冬季则盛行西北风。 阳山县境内设黄京塘、阳城、青莲等雨量站13个，大多数站建于50年代，资料系列从1952年起至现在。阳山县背靠南岭山脉，受热带季风气候或暖湿气流影响，由于地势抬升作用，造成其降雨量多、强度大、年径流变化大，年内分配极不均匀。 5、生态资源概况 阳山县的自然环境和复杂的地形、地貌、土壤等因素，非常适合各种亚热带常绿季雨林的生长，森林资源丰富，物产富饶，全县森林覆盖率达70%，生态公益林面积16万多公顷。植物生长与分布在很大程度上受着气候条件的支配，不同的气候条件生长着不同的植被。在阳山主要是由于山地的垂直生物气候带，即因高度的不同造成气候有着不同而植被类型也就分异。阳山县植被的类型及分布：常绿阔叶林在阳山县保存不多，现全县约有1.80万公顷，大部分集中在秤架、黄坌、杨梅、七拱等几个镇的边远山区；松林是阳山县最大面积的先锋针叶林，包括马尾松、湿地松，现有面积5.66万公顷，在阳山林业生产中占有重要地位；杉木林能构成极稳定的森林生态系统，现有2.10万公顷，但大部分为中、幼林；经济林以油茶、板粟为主，全县约有0.66万公顷，分布在低山丘陵地区；山地草坡群落，全县约有12.00万公顷,在自然条件下,森林发育繁茂，生态系统处于相对稳定状态，森林含蓄水源丰富，林地非常湿润；灌木藤本群落，主要分布在石灰岩山地，全县约有10.2万公顷，种类复杂，生长茂盛。阳山县城现有东至三条勒、西至逢坑、北至上半村、南至文塔的城北生态公益林保护区，面积1467公顷。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下。 表3 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 七拱河（阳山石洋楼山至阳山水口圩），综合用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类和4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否城市污水集水范围; 否. 7; 是否管道煤气干管区; 否.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会经济概况 阳山县经济保持平稳较快增长。初步核算，2011年全县实现生产总值74.38亿元，增长9%，分产业看：第一产业增加值20.91亿元，增长7.7%；第二产业增加值22.8亿元，增长6.9%；第三产业增加值30.67亿元，增长11.4%。三大产业增加值占生产总值的比重为28.1:30.7:41.2。三大产业对GDP的贡献率分别为23.6%、23.9%和52.5%。按常住人口计算的人均GDP为20765元，增长8.5%。 物价上涨较快，财政收支稳步增长。全年居民消费价格总水平比上年涨4.7个百分点（全市CPI为4.8%），社会商品零售物价涨4.3个百分点，农产品生产价格缩减指数为112.6%，固定资产投资价格指数为105%。财政收支稳步增长，可支配财力进一步增强。全年实现财政一般预算收入达4.83亿元，增长10.5%，工商税收2.65亿元，增长19.5%；一般预算支出12.86亿元，增长16.7%。 劳动就业工作成效显着。2011年全县城镇新增就业人员3618人；城镇失业人员再就业1483人；全县新增转移农村劳动力11710人（其中本县就业5455人，县外就业6255人）；城镇登记失业率控制在3.2%，低于省、市要求的3.5%以下。抓好各种培训就业工作，提高劳动者技能素质，全年共举办农村劳动力培训班32期，培训4032人次，培训后转移就业率达到85%，开展劳动技能培训4032人。就业局势保持稳定，促进了阳山县经济社会和谐发展，维护了全县安定团结局面。 招商引资工作积极推进。成功举办2011年重点项目剪彩、奠基、签约活动。全年引进项目86个，合同投资72.3亿元，实际到位资金38.2亿元，增长32%。实际利用外资804万美元。出口创汇1435万美元，增长162.2%。筹集到约6亿元资金推动重点项目建设，争取到上级专项资金535万元扶持8个中小企业发展。 国民经济和社会发展中存在的主要问题：一是阳山县经济增长速度呈回落态势，发展质量水平层次还较低，产业转型升级困难和压力并存；二是对阳山县工业经济贡献较大的粤阳发电有限公司已停产关闭，极大的影响了全县经济发展，没有大型工业投资项目，生产后劲严重不足；投资项目进展缓慢，投资规模持续扩大也面临较大压力；三是由于外围环境不利影响，中小型企业经营十分困难，同时基础设施建设不够完善，建设用地紧张、资金短缺等问题依然存在；四是实体经济发展举步维艰，导致财政增收困难重重，改善民生任务十分艰巨，社会管理难度随之加大；五是农业产业化进程缓慢，农村经济发展相对落后，农民增收依然困难。 2、农业 农林牧渔业稳定发展。据农业年报统计，2011年实现农林牧渔业总产值30.33亿元，比上年增长5.2%，其中农业产值18.09亿元，增长6.4%；林业产值2.43亿元，增长5.1%；牧业产值8.91亿元，增长2.2%；渔业产值0.37亿元，增长5.7%，其余为农林牧渔服务业产值。 种植业结构继续调整。全年粮食种植面积40.9万亩（含大豆面积），比上年减少524亩。粮食总产量11万吨，增加893吨，其中稻谷产量6.52万吨。粮食亩产269公斤。大部分经济作物增长较快，如油料作物产量1.57万吨，增长3.9%。蔬菜种植面积36.97万亩，增长2%；产量40.52万吨，增长9.3%。水果总产量4.37万吨，增长6.1%。 林业生产继续增长，生态环境进一步改善。当年造林面积61290亩，比上年增加45285亩，幼林抚育面积54990亩，木材采伐量3.47万立方米。 畜牧水产业稳定生产。年末生猪存栏量31.86万头，全年生猪出栏量33.47万头；家禽年末存栏270.53万只，当年出售和自宰的家禽651.23万只，其中鸡出栏610.64万只；肉类总产量3.47万吨，其中猪肉2.45万吨；水产品产量0.42万吨，增长5%。 农业生产条件不断改善。全年农业机械总动力8.89万千瓦，比上年略有增加；农村用电量3796万千瓦时，比上年减少45万千瓦时；化肥施用量（折纯）2.01万吨，比上年略增；有效灌溉面积16.74万亩；旱涝保收面积12万亩。 农业产业化建设成效显着。农业规模化、组织化程度进一步提高，目前，全县成立有843个农业产业化组织，其中农业企业18家，省市以上重点农业龙头企业10个（省级龙头企业1个），农民专业合作社79个。通过努力争取，阳山县已成为了省级农民专业合作社示范县，合作社示范县项目的实施，可极大提高阳山县合作社的辐射带动能力，加快农民增收致富步伐。特色优势农业基地化建设日益完善：形成了南果北菜和南粮北油产业带，创建了十大特色优势种养基地和14个蔬菜生产基地。 3、工业和建筑业 工业生产平稳增长，运行质量有所提升。2011年全部工业实现增加值15.8亿元，增长8.9%（快报数），其中规模以上工业增加值8.82亿元，增长9.8%。分类型看，重工业实现增加值8.14亿元，增长9.9%，轻工业实现增加值0.68亿元，增长7.5%；分企业性质看，国有工业企业实现增加值0.47亿元，下降23.1%，股份制企业实现增加值7.13亿元，增长15.5%，民营企业实现增加值6.56亿元，增长15.3%。工业运行质量有所提升，2011年规模以上工业利润总额达7858万元，比上年增长171.4%；实现利税总额25811万元，增长25.6%。 建筑业平稳发展、房地产业蓬勃发展。2011年阳山县共有资质内建筑业企业3家，全年完成产值16692万元，增长2.6%；房屋建筑施工面积38.29万平方米，下降9.9%；房屋建筑竣工面积12.97万平方米，下降24%。目前阳山县入库统计的房地产开发企业有13家，全年完成总投资4.44亿元，增长69.5%；全年商品房销售面积14.15万平方米，增长10.6%，其中住宅面积14.13万平方米，增长14.4%；商品房销售额4.61亿元，增长36.8%，其中住宅销售额4.6亿元，增长42%。 4、固定资产投资 固定资产投资保持平稳增长。2011年完成固定资产投资总额9.37亿元（新口径），比上年增长15.1%，其中房地产开发投资完成4.44亿元，增长69.5%。分行业看：第一产业完成投资0.44亿元，增长42.9%；第二产业完成投资2.41亿元，下降13.2%；第三产业完成投资6.47亿元，增长28.2%。 5、贸易、旅游业和金融业 消费品市场交易活跃。2011年实现社会消费品零售总额24.98亿元，增长14.7%，其中：农村市场消费品零售总额9.57亿元，增长14.7%，城镇市场实现零售额15.41亿元，增长14.7%。分行业看，批发业零售额1.97亿元，增长13.5%；零售业零售额19.23亿元，增长15.3%；住宿业零售额0.41亿元，下降1.3%；餐饮业零售额3.37亿元，增长14.4%。外贸出口大幅增长，全年出口贸易创汇实现1435万美元，比增长162.2%。 旅游业发展水平不断提升。2011年阳山县继续整合优质旅游资源，大力打造生态和人文历史旅游品牌，提高景点建设规模和档次，吸引广大游客前来观光、旅游，成功举办了“2011广东清远（阳山）温泉旅游文化节”。旅游业经营情况良好，接待人数首次突破300万人次大关，全年共接待游客336.62万人次，比上年增长32.9%，其中：广东第一峰旅游风景区接待游客32.98万人次，增长27.8%。全年旅游收入总计17.67亿元，增长84.1%。全县拥有星级酒店8家，客房总数948间。 金融信贷平稳运行。2011年末金融机构存款余额62.06亿元（人民币口径，下同），比年初增长12.9%。其中，城乡居民储蓄存款余额达46.65亿元，比年初增长14.9%，单位存款余额13.25亿元，比年初增长2.5%。年末金融机构各项贷款余额为24.98亿元，比年初增长21.4%，其中短期贷款余额1.76亿元，比年初增长4.6%。中长期贷款23.21亿元，增长23%。 6、教育和科技 教育事业不断发展。2011年，全县小学招生3919人，在校生23167人，毕业生5188人，小学专任教师2237人。普通中学招生10604人，其中高中招生3061人；普通中学在校生31836人，其中高中在校生7678人；普通中学毕业生11196人，其中高中毕业生2396人，普通中学专任教师2142人。小学学龄儿童入学率达99.9%，初中和高中毕业生升学率分别为98.6%和71.5%。 科技事业积极推进。全年共申报省市项目54项，实施县级科技计划项目15个，先后组织了专家对阳山县实施的项目进行结题验收（成果鉴定），其中结题验收省科技项目3个，市科技项目13个。进行成果鉴定3个，推荐申报市科学技术进步奖项目7个。举办了农业技术培训班35期，培训农民约10000人次。举办了技术专题培训班，共培训农业技术人员及种植大户1000多人次。扎实做好农村劳动力阳光工程培训，全年培训阳光工程学员1099人。 7、文化、体育、卫生 文化、体育事业不断发展。全县拥有文化馆、公共图书馆、博物馆、体育馆、影剧院、广播电台各1个。图书馆藏书8.1万册。博物馆收藏文物850件（套），其中国家珍贵文物289件（套）。体育馆举办各类运动会15次，参加运动会的运动员8000人，经常参加体育锻炼人数23万人。全年放映电影2318场，观看人数达60万人次，人民群众文化生活丰富多彩。 卫生事业扎实推进。2011年全县参加农村合作医疗人数为42.35万人。卫生机构床位数由上年的1237张增加到1332张，医院、卫生院技术人员由上年的1086人增加到1128人。全县孕产妇住院分娩率为97%，比上年提高0.1个百分点；婴儿死亡率为6.32‰，下降1.69个千分点；5岁以下儿童死亡率为8.13‰，下降2.17个千分点。 8、环境保护 环保工作继续加强，节能降耗工作有效开展。全年工业二氧化硫排放量663.82吨，比上年大幅减少1387.85吨，二氧化硫去除量3391.32吨。工业废水排放总量49.7万吨，比上年下降29.8%，达标率100%；城镇生活污水、混合废污水处理率为58%；工业固体废物综合利用率为100%；饮用水水源水质达标率100%。 9、人口与人民生活 人口增长势头趋缓。年末全县户籍人口54.71万人，比上年增加3653人，其中非农业人口6.71万人，比上年减少509人。人口出生率12.82‰，比上年下降0.09个千分点，死亡率5.45‰，人口自然增长率7.37‰，比上年提高0.26个千分点。人民生活水平不断提高，城镇居民人均可支配收入14302元，农村居民人均纯收入6201元，增速均为9.3%。 社会福利事业不断加强。全年有214688人参加社会养老保险，其中基本养老保险人数36933人，企业参保人数18350人，农村社会养老保险人数177755人。14501人参加工伤保险，12538人参加失业保险，494521人参加基本医疗保险（包含农村合作医疗），9501参加生育保险。各项基金总收入14770万元，各项基金总支出13122万元。全年离退休人员7072人，支付离退休费10018万元。全年列入低保对象8921户22871人（其中城镇306户704人，农村8615户22167人），比上年减少了1551户3878人。全县共有五保户2882人，其中敬老院供养的314人，分散供养的2568人。年末拥有社会福利院1个，床位15张，收养5人，敬老院14个，床位602张，收养人数319人。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境等)： 1、环境空气质量现状 本项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，本项目引用《阳山县恒利五金型材有限公司年产10万吨角钢建设项目》后环评时委托阳山县环境保护监测站于2013年11月25日～2013年12月1日对恒利项目处、田庄坝村和塘坪村的监测数据对本项目所在区域的环境空气质量现状进行调查和评价，引用的环境空气现状监测点位均处于本项目评价范围内，监测时间未超过三年，监测数据有效性符合《环境影响评价技术导则----大气环境》（HJ2.2-2008）导则要求。因此，引用的监测数据具有时效性保证，可基本反映区域环境空气质量现状。监测结果如下： 表4 环境空气质量监测数据 单位：ug/m3 监测点位; 污染物; 监测结果; 质量指数（无量纲）; 标准. 恒利五金公司处; SO2(小时值); 7(L)～43; 0.007～0.086; 500. NO2(小时值); 5～25; 0.025～0.125; 200. PM10(日均值); 28～82; 0.187～0.547; 150. 塘坪村; SO2(小时值); 7(L)～33; 0.007～0.066; 500. NO2(小时值); 6～23; 0.03～0.115; 200. PM10(日均值); 17～68; 0.113～0.453; 150. 田庄坝村; SO2(小时值); 7(L)～45; 0.007～0.09; 500. NO2(小时值); 4～23; 0.02～0.115; 200. PM10(日均值); 12～62; 0.08～0.413; 150. 注明：带L的数据为未检出的数据 根据监测结果，评价区域的SO2、NO2、PM10 均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，说明评价区域大气环境质量现状良好。 2、水环境质量现状 本项目所在区域河流为七拱河，经检索《广东省水环境功能区划粤环〔2011〕14号》，七拱河（阳山石洋楼山至阳山水口圩），综合用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目的水环境质量现状监测引用《阳山县恒利五金型材有限公司年产10万吨角钢建设项目》环评时委托阳山县环境保护监测站于2013年12月2日至12月4日对监测断面W1七拱河恒利项目排污口处上游500m处、七拱河恒利项目排污口处下游100m处和七拱河恒利项目排污口下游3000m处监测结果进行评价，监测结果如下表： 表5 水质分析结果表 单位：mg/L，pH无单位 监测因子; 12.02; 12.03; 12.04. W1; W2; W3; W1; W2; W3; W1; W2; W3. 水温; 16.5; 18; 18; 17; 17; 18; 18; 17.5; 17.5. pH值; 8.39; 8.41; 8.56; 8.3; 8.27; 8.4; 8.25; 8.07; 8.31. DO; 7.74; 7.44; 7.03; 7.84; 7.64; 7.64; 7.54; 7.34; 6.73. CODMn; 1.4; 1.75; 1.51; 1.64; 1.75; 1.57; 1.34; 1.66; 1.46. BOD5; 1.4; 1.3; 0.7; 1.2; 1.1; 0.9; 1; 0.8; 0.7. 氨氮; 0.253; 0.089; 0.117; 0.212; 0.067; 0.1; 0.228; 0.2; 0.128. 挥发酚; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）; 0.002（L）. 总磷; 0.1; 0.08; 0.07; 0.12; 0.09; 0.06; 0.12; 0.1; 0.07. 六价铬; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）; 0.004（L）. 铜; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）; 0.001（L）. 锌; 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L); 0.020(L). 石油类; 0.039; 0.015; 0.02; 0.026; 0.034; 0.014; 0.039; 0.014; 0.011. 表6 标准指数分析结果表 监测因子; 12.02; 12.03; 12.04. W1; W2; W3; W1; W2; W3; W1; W2; W3. pH; 0.37; 0.22; 0.02; 0.42; 0.32; 0.32; 0.27; 0.17; 0.27. DO; 0.42; 0.45; 0.54; 0.39; 0.43; 0.40; 0.43; 0.48; 0.62. CODMn; 0.23; 0.29; 0.25; 0.27; 0.29; 0.26; 0.22; 0.28; 0.24. BOD5; 0.35; 0.33; 0.18; 0.30; 0.28; 0.23; 0.25; 0.20; 0.18. 氨氮; 0.25; 0.09; 0.12; 0.21; 0.07; 0.10; 0.23; 0.20; 0.13. 挥发酚; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20; 0.20. 总磷; 0.50; 0.40; 0.35; 0.60; 0.45; 0.30; 0.60; 0.50; 0.35. 六价铬; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40. 铜; 0.0005; 0.0005; 0.0005; 0.0005; 0.0005; 0.0005; 0.0005; 0.0005; 0.0005. 锌; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 石油类; 0.78; 0.30; 0.40; 0.52; 0.68; 0.28; 0.78; 0.28; 0.22. 根据监测结果，七拱河各监测段面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的Ⅲ类标准，表明该段水体水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 项目选址属于2类和4a类声环境功能区，项目南侧和西侧相邻为114省道，项目南侧和西侧执行4a类标准，根据阳山县环境监测站2015年1月的监测结果，项目东侧和北侧声环境质量现状符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准、南侧和西侧声环境质量现状符合4a类标准。没有出现超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。监测结果如下表： 表7 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 1月8日; 1月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目边界东侧1#; 58.3; 48.0; 57.2; 47.2. 2; 项目边界北侧4#; 57.2; 47.1; 58.4; 46.0. 标准值（2类）; 60; 50; 60; 50. 3; 项目边界南侧2#; 60.1; 47.0; 61.5; 46.3. 4; 项目边界西侧3#; 61.0; 46.6; 59.9; 47.1. 标准值（4a类）; 70; 55; 70; 55.

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、大气环境 保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 保护评价区七拱河段水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 3、声环境 保护评价区内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。 4、环境保护目标 项目周边主要环境敏感保护目标列于表8。 表8 主要环境保护目标一览表 序 号; 环境保护目标; 与罐区相对位置; 与加油点相对位置; 规模; 保护级别. 1; 居民楼(宿舍楼); 西北侧，约22.5m; 西北侧，约20.5m; 约4人; 环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求 环境噪声：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 2; 居民点; 西侧，约50m; 西侧，约22.9m; 约20人. 3; 车田村; 东侧，约30.9m; 东侧，约26.2m; 约30人. 4; 七拱河; 项目西侧，距离本项目约290m; 小河; 水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、项目所在地水体水环境功能区划类别为Ⅲ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、项目所在区域的声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目外排非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，油气排放浓度≤25g/m3； 2、机动车尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点，即：CO≤8mg/m3、HC≤4mg/m3、NO2≤0.12mg/m3； 3、本项目污水经预处理后作为项目区内绿化，不外排，参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，即CODCr≤200mg/L，SS≤100mg/L，NH3-N无要求； 4、本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（即昼间≤60dB(A) 、夜间≤50dB(A)）和4类标准（即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）； 5、本项目固体废物排放执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单； |
| 其 他 | 1、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002) |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《广东省环境保护和生态建设“十二五”规划》，“十二五”期间广东省对化学需氧量、氨氮、氮氧化物和二氧化硫四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目污水经处理后用于厂区绿化，不外排，建议本项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本加油站工艺流程如图1所示： 图1 加油站工艺流程图 一、加油工艺简述 本项目运营期工艺较为简单，主要是完成油品的卸入储油罐和成品油的加油出售。 1、卸油：储油罐采用密闭式卸油。加油站经营的油品由汽车槽车运输至卸油点，汽车槽车熄火后，将静电接地装置（金属线）连接在槽车的金属裸露面，将导静电耐油软管的快速接头两端分别连接槽车出油口和储油罐的卸油口，通过槽车自流卸入油品储罐储存。 2、加油：加油车辆进入加油区熄火后，作业人员依据顾客需要的加油数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，储油罐中的成品油通过输油管线和加油机对车辆进行加油。 3、油气回收系统：卸油油气回收设备系指油罐车与储油罐的输油管及油气回收管连接成一密闭的油气回收系统。卸油时，则需先将油气回收管线连接到油罐车上，再连接到开启设备；卸油完成后，必须先卸除油罐车上的注油管，待残留油料皆流入油槽后，再以相反顺序卸除油气回收系统。加油机油气回收系统指的是加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。 二、产污环节 主要产污环节为：卸油、贮油及加油过程扩散到大气中的非甲烷总烃污染物；场地清洗废水；出入加油站的车辆产生的交通噪声。

主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期主要对油罐的安装以及站房的建设等。主要污染为： 施工期主要产生的环境影响有：扬尘、噪声、施工废水、施工机械废气等。 噪声：主要为施工机械噪声及装修噪声，有的声源可达110分贝以上。 粉尘：施工过程粉尘主要来源于汽车的运输过程或灰尘受风吹后的扬尘，或是散落的泥土在行车中扬起的粉尘。 机械废气：由于施工机械是以柴油为燃料，尾气中污染物浓度不高。 施工废水：主要为地表径流及施工人员生活污水，本项目施工期工人约15人，日生活污水产生量约4吨/天。污染源强如下： 表9 施工期生活污水产生情况 污染因子; 产生浓度，mg/L; 产生量，kg/d; 排放浓度，mg/L; 排放量，kg/d. 悬浮物; 300; 0.9; 0; 0. 化学需氧量; 300; 0.9; 0; 0. 氨氮; 30; 0.09; 0; 0. 生化需氧量; 150; 0.45; 0; 0. 固体废物影响：主要是建筑工地和装修的废弃物，如废碎砖瓦、泥沙、木材的边角料等。 二、营运期 1、大气污染源 （1）非甲烷总烃 本项目主要大气污染物为油品的损耗而产生的非甲烷总烃污染物。本项目油品的损耗主要来源于三个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗(大呼吸、小呼吸)。二是油罐车卸油时油品的蒸发损耗。三是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入车辆油箱时和成品油的跑、冒、滴、漏产生的损耗。 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3·通过量； ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量； ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考有关资料可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3·通过量； ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3·通过量、置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量； ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。 汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，取0.9。该加油站年销售汽油300t，年销售柴油300t，则成品油通过量按733.333m3计算，则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如表10所示。 表10 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量 (m3/a); 烃排放量(kg/a). 储油罐; 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 733.333; 88. 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 733.333; 645.333. 油罐车; 卸油损失; 0.60kg/m3通过量; 733.333; 440. 加油站; 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 733.333; 80.667. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 733.333; 61.6. 合计; /; /; 733.333; 1315.6. 由上表可知，该项目建成后产生的非甲烷总烃污染物为1315.6kg/a，年损失量不大， 由于本项目在油罐车卸油过程中采用油气回收装置，对油罐车卸油损失和储油灌的大呼吸损失回收率为90%以上，则非甲烷总烃排放量为338.8kg/a。 （2）机动车尾气 本项目机动车尾气主要机动车加油进入加油站过程产生的废气，废气中的主要污染因子有NOX、CO、HC等，根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，车辆在站内行程较短，气态污染物外排量较少，为无组织排放，不会对周围环境产生明显的影响。 2、废水污染源 (1)员工生活污水 项目员工4人，员工均不在项目区内住宿，根据《广东省用水定额（试行）》，参照“机关事业单位”“无食堂”不住宿员工的生活用水按50L/d·人计，则总用水量约0.2t/d（73t/a），排污量按0.8计，则生活污水产生量为0.16t/d（58.4t/a）；生活污水水质简单，污染物负荷量小，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。项目生活污水水质及水量情况见表11。 表11 项目生活污水水质及水量情况 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). CODCr; 250; 0.015; 0; 0. BOD5; 150; 0.009; 0; 0. SS; 250; 0.015; 0; 0. NH3-N; 30; 0.002; 0; 0. (2)场地冲洗废水 加油站地面清洗时产生的污水，其中以地面清洗废水为主。根据业主提供的资料，本项目地面冲洗频率为1次/周，用水量为0.3t/次，即15.6t/a；冲洗废水排污系数按0.8计，则场地冲洗废水排放量约为12.48t/a。其中污染物质主要有SS和石油类。 类比同类项目水质调查，冲洗废水水质及水量情况见表12。 表12 地面冲洗废水污染物排放量情况 名称; 废水水质(mg/L); 产生量(t/a); 排水浓度(mg/L); 排放量(t/a). 水量; /; 12.48; 0; 0. SS; 300; 0.004; 0; 0. 石油类; 20; 0.0002; 0; 0. 3、噪声污染源 本项目在运行过程中主要是进出车辆以及加油机、泵类等工艺设备产生噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间。项目主要噪声源见下表。 表13 项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A). 1; 进出车辆; 80～85. 2; 加油机; 75～85. 3; 泵; 80～90. 4、固体废物污染源 本项目固废主要为员工产生的生活垃圾。 (1)生活垃圾 本项目员工4人，均不在项目区内食宿，工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/(d·人)计，则生活垃圾的产生量约为0.73t/a。 5、环境风险 本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 (单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油品 | 非甲烷总烃 | 1315.6kg/a |  | 338.8kg/a |  |
|  | 机动车尾气 | NOX、CO、HC | 少量，浓度较低 |  | 少量，浓度较低 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （58.4t/a） | CODCr | 250mg/L | 0.015t/a | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.009t/a | 0 | 0 |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.015t/a | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.002t/a | 0 | 0 |
|  | 地面与油罐冲洗废水（12.48t/a） | SS | 300mg/L | 0.004t/a | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 20mg/L | 0.0002t/a | 0 | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.73t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 对出入加油站的车辆严格管理；并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（即昼间≤60dB(A) 、夜间≤50dB(A)）和4类标准（即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）； |  |  |  |  |  |
| 其他 | 环境风险：项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。做好厂区的绿化工作，可美化环境，减少噪声影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工过程中有施工噪声、粉尘、施工废水、建筑垃圾等产生。 噪声影响：主要为施工机械噪声及装修噪声，有的声源可达110分贝以上，对人的听觉有一定的影响，但上述设备使用属间歇性的，只要按规定时间施工，使用低噪声设备，做好隔音措施，降低噪声源强，其噪声影响可明显减少。为减少噪声对周围敏感人群的影响，建设单位禁止在22：00～06：00时段内施工。 粉尘影响：施工过程粉尘主要来源于汽车的运输过程或灰尘受风吹后的扬尘，或是散落的泥土在行车中扬起的粉尘。由于重力沉降作用，扬尘影响随距离的增加而减少。在干燥、风速大的气象条件下，扬尘污染比较严重，这些扬尘经过大气扩散运输对周围的环境会产生一定影响，增加空气的浑浊度，特别是空气中可吸入颗粒物浓度的增加，将影响路人和施工人员的身体健康。建议施工时注意撒水，并在施工场地周围设围墙或防护网以减少尘土飞扬。尽量避免原材料露天堆放、占用车辆通道；施工产生的废渣应及时运至环卫部门指定地点堆放或作填埋用；对不能及时运走的废渣，应在施工场地附近选取较为合适的堆放点，同时还应用遮盖物把施工废渣盖住，尽量避免原材料露天堆放措施。 机械废气：由于施工机械是以柴油机为主，尾气中氮氧化物的浓度较低，碳黑的浓度较高，只要注意施工机械的操作，避免突然加速和超载，减少冒烟情况，对周围环境影响不大。 施工废水影响：废水中会含较多的泥沙、水泥等物，经过工地导流沟收集后进行处理，废水经隔渣、沉淀处理后循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化，不外排；对周围环境影响不大。 固体废物影响：主要是建筑工地和装修的废弃物，如废碎砖瓦、泥沙、木材的边角料等，这些废物能回收的全面回收，不能回收的按照《城市建筑垃圾管理规定》中的要求进行处理，施工人员生活垃圾交由环卫部门统一处理，对环境的影响较小。 营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 （1）非甲烷总烃 通过对项目工艺流程的分析可得出，本工程废气源及污染物主要是非甲烷总烃。 本项目储油罐大小呼吸、油罐车卸油过程、加油机作业以及加油时跑、冒、滴、漏等过程会产生一定量的非甲烷总烃，产生量约1315.6kg/a。 本项目卸油过程配备油气回收装置，用以回收卸油过程中产生的非甲烷总烃。类比同类型加油站项目，本项目油气回收装置油气回收效率可达到90%以上，本环评90%计，由于本项目在油罐车卸油过程中采用油气回收装置，对油罐车卸油损失和储油灌的大呼吸损失回收率为90%以上，则非甲烷总烃排放量为338.8kg/a。 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 非甲烷总烃中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素。光化学烟雾对人的危害性主要表现在刺激人的眼睛和呼吸系统，危害人体健康和植物生长。 光化学烟雾一般出现在较大型石油化工生产区和重工业生产区，同时还与地形和不利于污染物扩散的气候条件有关。本项目挥发烃的排放只能造成局部的轻微污染，污染面积较小，不会出现光化学烟雾污染现象，对周边环境基本不产生影响。 虽然大多有机物对人体健康有害，大多数症状表现为呼吸道疾病和皮肤病，个别有机污染物还具有致畸致癌作用。但本加油站位于道路交汇处，站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量小，油气排放浓度小于25g/m3，且目前销售的汽油均为无铅汽油，符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，经大气扩散后，对周围空气污染不大，对人体健康不会造成影响。 （2）机动车尾气 本项目机动车尾气主要机动车加油进入加油站过程产生的废气，废气中的主要污染因子有NOX、CO、HC等，根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，车辆在站内行程较短，气态污染物外排量较少，为无组织排放，不会对周围环境产生明显的影响。 2、水污染环境影响分析 本项目产生的废水主要员工生活污水和地面冲洗废水。 项目建成后，营运期产生的生活污水量约为58.4t/a，地面冲洗废水产生量为12.48t/a，生活污水经化粪池预处理，地面冲洗废水经隔油沉砂池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于厂区内绿化，不外排。废水的处理工艺如下： 图2 项目污水处理工艺 经过上述处理，项目产生的污水中污染物浓度大大降低，可作为厂区内绿化用水，不外排，不会对周围水环境产生明显的影响。 3、噪声环境影响分析 本项目在运行过程中主要是进出车辆以及加油机、泵类等工艺设备产生噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间。对出入加油站的车辆严格管理；并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施。正常条件下，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准，对环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾。 项目职工4人，均在不厂区内住宿，生活垃圾年产生量为0.73吨，及时委托给环卫部门统一清运填埋，并要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。经上述处理后，本项目产生的固体废物对环境的影响不大。 5、选址及平面布置合理性分析 （1）选址符合性分析 本项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁。从环境保护的角度上看，项目评价区域内不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感目标，外环境关系简单。在此位置进行建设对周边环境的不利影响较小。从经济角度上讲，本项目处于七拱镇主要交通路线上，车流量较大，油料需求量大。项目的建设方便车辆进行油料补给，有利于项目经济效益的提高。 本项目总容量为70m3（柴油罐容积折半计入），属于二级加油站，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006版）中对加油站站址建设的有关规定。如下表所示： 表14 油罐、加油机和通气管管口与站外建筑构筑物的防火距离 方位; 目标; 实际距离/规范距离（m）; 备注. 油罐; 通气口; 加油机. 东侧; 车田村; 30.9/12; 31.9/10; 26.2/10; 三类保护物. 西; 居民点; 50/12; 51/10; 22.9/10; 三类保护物. 西北; 居民楼(宿舍楼); 22.5/12; 20.4/10; 20.5/10; 三类保护物. 西; S114（旧107国道）; 40/8; 41/8; 12.9/5; 道路. 加油站所在位置附近无重要公共建筑物，无甲、乙类物品生产厂房及液体储罐，加油站油罐、通气管口及加油机与站外建筑的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006版）的要求。 （2）平面布局合理性 本加油站基本呈规整四边形，采用将站房置于加油棚后侧、加油场地面向道路的布局方式。站房位于加油站中侧，为加油站经营和管理场所，油罐区位于项目东北侧，远离公路等车流人流密集区域，加油站场地全部采用水泥硬化路面。加油岛位于地中央平行于S114线。总体上来看，项目总体功能分区较好，提高了场地内的土地利用效率，形成了较为整洁的场地环境。该加油站总平面布置图见附图五，总图布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)有关要求。 6、环境风险分析 （1）主要危险因素辨识 根据风险识别范围要求，对项目中物质风险、生产设施风险和生产工艺风险进行识别。本项目原料为汽油和柴油，属于易燃易爆物质，挥发少量有毒有害气体；项目设置油罐区，储存量为90m3，存在泄露、爆炸等风险；在罐车卸油、加油机加油过程中均存在燃烧爆炸风险。 （2）重大危险源辨识 本项目主要原料中汽油属于《重大危险源辨识》（GB18218-2000）名单中物质。重大危险源辨识见下表。 表15 重大危险源辨识表 序号; 物质; 装置危险场所; 贮存量（m³）; 临界量（t）; 是否构成重大危险源. 1; 汽油; 加油区、油罐区; 45; 200; 否. 2; 柴油; 加油区、油罐区; 50; /; /. 根据建设单位提供情况，该加油站有1个15m3的汽油罐，1个30 m3的汽油罐，1个50m³的柴油罐。汽油密度按照0.7t/m³核算，柴油密度按0.9t/m³核算则： 0.7t/m3×45m3+0.9t/m3×50m3＝76.5t＜200t 因此，本项目油罐区（贮存区）汽油贮存量小于临界量，不构成重大危险源。 （3）环境风险原因分析 本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。 （4）环境风险概率分析 本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占事故总数的8%。 根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 （5）物料危险性分析 本加油站贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等见下表。 表16 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表17 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （6）事故分类分析 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为燃爆、溢出与泄漏两大类。 (1)燃爆 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 而且加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 (2)油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重。地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复根据统计，需几十年甚至上百年的时间。所以油罐必须采取适当防渗漏措施，环评建议对地下油罐安装渗漏监测装置，并采取内部加层和有关保护措施。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 油库及加油站属一级防火单位，油库的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油库和油站不发生火险。 （7）站址可行性分析 站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。 本加油站为二级加油站，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002，2006年版)有关规定，加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离满足防火距离要求。 （8）防范措施 本项目为防止事故的发生，应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002，2006年版）进行设计与施工，并需采取严格的防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；从建筑物到设备要严格防火、防爆，加油站的布置要按防火、防爆要求设计。 ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 ③工艺设备、运输设施及工艺系统应选用高质、高效可靠性的产品。 ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 ⑤油罐安装液位仪，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑥项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产；并提高员工的安全防范风险的意识。 ⑦建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑧在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)。 ⑨对加油机和埋地油罐安装阻隔防爆装置，东西两面围墙设置为非燃烧实体围墙。 ⑩严禁在雷击频繁时从事加油作业。 （9）应急预案 表18 企业风险防范应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、及其分布. 3; 应急计划区; 危险目标：加油区、油罐区等。. 4; 应急组织机构、人员; 加油站：站指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援和善后处理 地区：地区指挥部——负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 专业救援队伍——负责对加油站专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急救援保障; 加油区、油罐区：防止燃爆、溢出和泄漏； 邻近地区：火灾消防应急器材；. 7; 报警、应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备. 10; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定破坏范围、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站工人进行安全教育. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. (10) 风险评价结论 本项目为二级加油站，可能发生的环境风险为泄漏、爆炸、火灾，但发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 7、公众参与分析 公众参与是环境评价工作中的一个重要组成部分，是完善决策的一种有效方法，它有助于加深对项目潜在影响的了解，有助于确定减缓污染的措施，有助于更广泛地取得项目所在区域内及周围地区群众的理解和支持。根据《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环〔2007〕99号)中的有关规定，在居民点内建设，可能产生油烟、恶臭、噪声或者其他污染，影响周边居民点居民生活环境质量，编制环境影响评价报告表的有关项目，也应进行公众参与，公众参与一般可以简化，可只进行公众意见调查。 本次公众参与调查由建设单位和环评单位共同完成，其中环评单位负责制定公众参与调查方案，如公众参与调查表样本等；建设单位负责实施公众参与调查方案，如向周边公众发放并回收公众参与调查表等。本次环境影响评价按照《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环〔2007〕99号)中的有关规定。 调查问卷内容及调查结果见下表： 表19 清远中航石油有限公司阳山七拱加油站建设项目公众参与调查表 姓名; 性别; 电话. 文化程度; 年龄; 职业. 单位或地址. 项目概况：清远中航石油有限公司阳山七拱加油站建设项目选址位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，项目总投资300万元，用地面积1200m2，总建筑面积约664.8m2。项目内设汽油储油罐2个、柴油储油罐1个、四枪电脑加油机4台，加油站的储罐总罐容为95m3，为二级加油站，年销售汽油约300t，柴油300t。 拟采用的治理措施：营运期主污染物为生活污水、储罐大小呼吸废气。生活污水经过处理达标之后用于周边的绿化及灌溉；储罐、加油机加油时产生的非甲烷总烃废气经卸油回收系统大部分回收，小部分经自然扩散后对外环境影响不大。 报告表主要结论：按现有项目功能和规模，本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。. 该项目的建设和投产可能给您的生产和生活造成影响，现征询您对该建设项目的意见。对以下各问题，您的意见属于哪一项，请打√。 1、对本项目建设的消息来源？（单选） ① 会议传达；② 建设单位宣传；③ 公众议论；④ 本意见征询表；⑤ 没有听说； 2、您比较关心本项目建成投产运营后可能带来的以下哪方面环境问题？（可多选） ①噪声；②水质；③固体废物；④废气；⑤生态破坏；⑥其他。 3、该项目建设在选址和布局上是否合理？不合理可说明理由（单选） ① 合理；② 尚可；③ 不合理。理由： 4、您认为本项目的建设会对您的生活的影响如何？请简要说明影响因素（单选） ① 负面影响较大；② 正面影响较大；③ 无影响；④ 无所谓；理由： 5、您对可能受到的影响的基本态度是？（单选） ① 可以接受；② 基本可以接受；③ 不能接受。 6、从当地的环境保护全局考虑，你对该项目建设所持基本态度？（单选） ① 赞成；② 基本赞成；③不赞成；④ 无所谓。 7、您对本项目建设环境保护措施方面有何意见和建议？. 受访问人员个人基本信息见表20。 表20 受调查个人基本信息 序号; 姓名; 性别; 职业; 年龄; 文化程度; 电话; 地址. 1; 梁庆柱; 男; 务农; 72; 初中; 7271984; 阳山县七拱镇车田村. 2; 艾南; 男; 医生; 45; 高中; 13417282382; 阳山县七拱镇车田村. 3; 梁庆圩; 男; 务农; 51; 高中; 13669888812; 阳山县七拱镇车田村. 4; 艾义; 男; 务农; 60; 初中; 13169578112; 阳山县七拱镇车田村. 5; 陈顶; 男; 务农; 54; 高中; 13169753628; 阳山县七拱镇车田村. 6; 艾四柱; 男; 务农; 45; 初中; 13727147849; 阳山县七拱镇车田村. 7; 陈鱼; 男; 务农; 58; 高中; 13416521311; 阳山县七拱镇车田村. 8; 艾时; 男; 务农; 63; 18019716793; 阳山县七拱镇车田村. 9; 张以重; 男; 务农; 38; 初中; 13553923732; 阳山县七拱镇车田村. 10; 梁勇; 男; 务农; 42; 高中; 13361928026; 阳山县七拱镇车田村. 11; 张彩; 男; 务农; 68; 初中; 15975861985; 阳山县七拱镇车田村. 12; 陈志文; 男; 务农; 38; 初中; 13417268657; 阳山县七拱镇车田村. 13; 莫旺志; 男; 务农; 55; 初中; 7272025; 阳山县七拱镇车田村. 14; 许底; 男; 务农; 50; 高中; 13416553504; 阳山县七拱镇车田村. 15; 陈表; 男; 务农; 44; 高中; 15915125480; 阳山县七拱镇车田村. 16; 艾秀英; 女; 务农; 47; 初中; 13417236595; 阳山县七拱镇车田村. 17; 唐纪有; 男; 务农; 66; 初中; 7297026; 阳山县七拱镇车田村. 18; 吴新; 男; 务农; 45; 初中; 13192768670; 阳山县七拱镇. 19; 谭小丽; 女; 务农; 40; 初中; 13652441730; 阳山县七拱镇. 20; 陈观柱; 男; 退休; 74; 初中; 7271866; 阳山县七拱镇. 21; 邱学勤; 男; 务农; 54; 13927691974; 阳山县七拱镇七拱管理区. 22; 李小贝; 男; 医院; 38; 高中; 15876334983; 阳山县七拱镇卫生院. 23; 邱访; 男; 务农; 51; 初中; 13926658820; 阳山县七拱镇七拱管理区. 24; 谭慧莲; 女; 销售; 20; 高中; 18024849276; 阳山县七拱镇. 25; 曾莲娣; 女; 销售; 22; 中专; 15119796282; 阳山县七拱镇. 26; 谢娴萍; 女; 教师; 37; 本科; 13727184560; 阳山县七拱镇车田村. 27; 梁有志; 男; 教师; 35; 本科; 13620592388; 阳山县七拱镇车田村. 28; 谭慧玲; 女; 销售; 24; 中专; 15119796286; 阳山县七拱镇. 29; 梁有为; 男; 务农; 34; 高中; 13622724954; 阳山县七拱镇车田村. 30; 邱涧秀; 男; 务工; 51; 初中; 13620528228; 阳山县选矿厂. 表21 公众参与调查结果统计表 调查问卷; 类别; 个人. 份数; 比例（%）. 1、对本项目建设的消息来源？; ①会议传达; 0; 0. ②建设单位宣传; 6; 20. ③公众议论; 0; 0. ④本意见征询表; 24; 80. ⑤没有听说; 0; 0. 2、您比较关心本项目建成投产运营后可能带来的以下哪方面环境问题？; ①噪声; 7; 23. ②水质; 18; 60. ③固体废物; 7; 23. ④废气; 17; 57. ⑤生态破坏; 0; 0. ⑥其他; 0; 0. 3、该项目建设在选址和布局上是否合理？; ①合理; 24; 80. ②尚可; 6; 20. ③不合理; 0; 0. 4、您认为本项目的建设会对您的生活的影响如何？; ① 负面影响较大; 0; 0. ② 正面影响较大; 20; 67. ③ 无影响; 7; 23. ④ 无所谓; 3; 10. 5、您对可能受到的影响的基本态度？; ①可以接受; 26; 87. ②基本可以接受; 4; 13. ③不能接受; 0; 0. 6、从当地的环境保护全局考虑，您对该项目建设所持基本态度？; ①赞成; 25; 83. ②基本赞成; 5; 17. ③不赞成; 0; 0. ④无所谓; 0; 0. 经过调查统计，得出以下结论： ①100%的被调查个人对本项目的基本情况有所了解，问卷调查过程中项目单位和评价单位对每个被调查者均做以详细的说明； ②大多数被调查者比较关心本项目建成投产运营后主要污染物为废气、噪声、固体废物和污水； ③100%的被调查者认为本项目在选址和布局上是合理或尚可，没有被调查者认为是不合理的。 ④100%被调查者认为本项目的建设正面影响较大、无影响或者无所谓，没有调查者认为负面影响较大； ⑤问卷调查过程中，100%的被调查者可以接受或者基本可以接受本项目的建设； ⑥从当地的环境保护全局考虑，100%的被调查者赞成或者基本赞成本项目的建设 综上所述，没有被调查者对该项目的建设给予反对态度，从公众参与角度上来讲，项目是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储油罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | 采用埋地式油罐及自封式加油机、卸油过程使用油气回收装置 | 达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) |
|  | 机动车尾气 | NOX、 CO、 HC | 加强通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理，地面冲洗废水经隔油沉砂池预处理后用于厂区绿化 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |
|  | 场地清洗废水 | SS 石油类 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 运往生活垃圾指定收集点，由环卫部门统一处理 | 符合环保要求 |
| 噪 声 | 对出入加油站的车辆严格管理；并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施。厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员及周围居民的安全。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议本项目在加油站绿化工程中种植草坪、设置花坛，不得种植油性植物。项目建成后，通过加强加油站绿化和景点设置，可达到了减噪、降尘、美化环境的目的。 |  |  |  |  |

结论与建议

| (一)评价结论 1、项目概况 本项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，总投资300万元，汽油总罐容为45m3，柴油总罐容为50m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)，本加油站为二级加油站。本项目共设汽油储油罐2个、柴油储油罐1个、双枪加油机4台。本项目站房属砖混结构，加油棚属网架结构，站房及加油棚的建筑面积为438.94m2，综合楼建筑面积约100m2。预计销售汽油300t/a，柴油300t/a，总计销售油品600t/a。 2、环境质量现状评价结论 (1) 项目所在地环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 (2) 根据监测结果，七拱河各监测段面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的Ⅲ类标准，表明该段水体水环境质量现状良好。 (3) 根据监测结果，声环境质量现状符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类和4a类标准。 3、环境影响分析结论 (1)施工期对环境的影响结论 施工噪声有间歇性超标，只要按规定时间施工，使用低噪声设备，做好隔音措施，降低噪声源强，以免扰民。固体废物、施工废水、扬尘经处理后对周围环境影响不大。 (2)营运期对环境的影响结论 ①水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为场地清洗废水、员工生活污水。生活污水经化粪池预处理，地面冲洗废水经隔油沉砂池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于厂区内绿化，不外排，对周边水环境影响不大。 ②大气环境影响分析结论 本项目外排废气主要有无组织排放的非甲烷总烃和机动车加油进入加油站时产生的废气。本加油站站址开阔，空气流动良好，排放的非甲烷总烃量和机动车尾气较小，经大气扩散后，对周围环境影响不大。 ③噪声环境影响分析结论 本工程对出入加油站的车辆严格管理；并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施。正常情况厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准，对周围环境影响不大。 ④固废影响分析结论 本项目员工产生的生活垃圾指定地点收集交由环卫部门统一清运，定期清理，统一处置，并要做好垃圾堆放点的消毒工作。 经过上述处理后，本项目的固体废物对周围环境影响不大。 ⑤环境风险评价结论 本项目为二级加油站，可能发生的环境风险为泄漏、爆炸、火灾，但发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 ⑥公众参与调查结论 经过调查统计，得出以下结论： ①100%的被调查个人对本项目的基本情况有所了解，问卷调查过程中项目单位和评价单位对每个被调查者均做以详细的说明； ②大多数被调查者比较关心本项目建成投产运营后主要污染物为废气、噪声、固体废物和污水； ③100%的被调查者认为本项目在选址和布局上是合理或尚可，没有被调查者认为是不合理的。 ④100%被调查者认为本项目的建设正面影响较大、无影响或者无所谓，没有调查者认为负面影响较大； ⑤问卷调查过程中，100%的被调查者可以接受或者基本可以接受本项目的建设； ⑥从当地的环境保护全局考虑，100%的被调查者赞成或者基本赞成本项目的建设 综上所述，没有被调查者对该项目的建设给予反对态度，从公众参与角度上来讲，项目是可行的。 4、产业政策符合性分析结论 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》中的鼓励、限制和淘汰类别，属于允许类，符合国家和地方相关产业政策；综上所述，从产业政策分析，本项目的建设是可行的。 (二)建议 1、加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准，保证生活污水、地面与油罐冲洗废水等达标用于厂区绿化； 2、建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理； 3、建立健全一整套安全、防火、防爆的设施和规章制度，加强职工的安全教育和技术培训，杜绝事故发生； 4、搞好加油站及其周围绿化工作； 5、若该项目的性质、选址、建设规模等改变时重新办理环评； (三)综合结论 本项目位于清远市阳山县七拱镇旧107国道旁，项目建设符合国家及广东地方产业政策要求；项目选址与所在地土地利用总体规划相符，选址合理可行。综合分析，该项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，通过加强环境管理和严格采取相应的污染防治措施，可实现达标排污，并满足地方排污总量控制要求；该项目在严格遵守“三同时”等环保制度、严格落实本报告提出的各项环保措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境不利影响降低到允许范围内，并可获得良好的经济效益和社会效益。据此，从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |